（与鹤壁市人民医院）共建医护生疾病诊断规范化培训实训室建设

项目采购清单

| 产品名称 | 需求概括 |
| --- | --- |
| 胸、腹部检查训练系统 | 需配套心肺检查电子标准化病人、腹部检查电子标准化病人等，搭建交互式教学主控制平台，方便学生及教师同时开展讲授与学习、训练、测评，完整支撑胸部心肺、腹部体格检查全流程实操训练、在线教学管控与数字化实训教学工作开展。 |
| 心电图检查训练系统 | 支持使用真实心电图机在模拟人体表采集模拟人体心电信号，内置30类及以上正常及异常心电模拟信号与配套考核题库，可开展心电图实操流程训练、心电图纸阅判诊断实训与标准化考核，适用于心电图专项操作实训、心电读图能力教学、岗位培训及技能考核等教学场景。 |
| 数字心电图机 | 十二道心电图机，可输入病人信息，供学员训练考核使用。支持波形回放、修改、分析、打印，预览参数与分析结果等。 |
| 十八导心电图机 | 可供学员在屏完成病例初诊、阅图实训，支持 18 导联心电同步采集、同屏显示、同步测量与自动分析，可直观展示右室、前壁、后壁、下壁心肌缺血相关波形，方便学员全面学习多导联心脏病变判读，可采集解读单腔、双腔起搏心电波形，适用于院校心电操作教学、心电读图实训、临床技能培训与心电技能考核工作等。 |