河南科技学院现代农业产业科技创新平台-基础分析测试平台（一期）项目澄清说明文件

各投标人：

河南科技学院现代农业产业科技创新平台-基础分析测试平台（一期）项目招标文件澄清说明如下，原招标文件与本澄清文件有不一致，以本澄清文件为准。

- 项目基本情况

项目名称：河南科技学院现代农业产业科技创新平台-基础分析测试平台（一期）项目

项目编号：豫财招标采购-2026-952

- 澄清内容

- 招标文件“第五章 采购需求”中河南科技学院现代农业产业科技创新平台-基础分析测试平台（一期）项目包3技术参数调整如下：

| - 设备名称 | - 原配置参数为： | - 现调整为： |
| --- | --- | --- |
| - 多功能植物活体动态成像分析系统 | - *5.2内置≥6个除雾风扇，防止水蒸气冷凝影响成像效果。（需提供实物图片证明材料） | *5.2内置风扇或其他除雾装置，防止水蒸气冷凝影响成像效果 |
|  | - *9.需提供针对本项目的制造商授权书及售后服务承诺书。 | *9.投标人所投产品为进口产品的需提供针对本项目的制造商授权书；所投产品为本国产品无需提供制造商授权书。 |
| - 半薄切片机 | 11.需提供针对本项目的制造商授权书及售后服务承诺书。 | 11.投标人所投产品为进口产品的需提供针对本项目的制造商授权书；所投产品为本国产品无需提供制造商授权书。 |
| - 冰冻切片机 | 11.需提供针对本项目的制造商授权书及售后服务承诺书。 | 11.投标人所投产品为进口产品的需提供针对本项目的制造商授权书；所投产品为本国产品无需提供制造商授权书。 |
| - 非接触式超声波破碎仪 | - 14.需提供针对本项目的制造商授权书及售后服务承诺书。 | - 14.投标人所投产品为进口产品的需提供针对本项目的制造商授权书；所投产品为本国产品无需提供制造商授权书。 |
| - 自动粉质仪 | 1.符合以下标准: 中国小麦品种品质分类国家标准Chinese standardGB/T17320-20131. 中国测试方法国家标准Chine8e $s1andard GB/T 14614-2019 国际谷物化学协会标准ICC standard no.115/1。 美国谷物化学家协会标准MACC s1andard no.54-20. 国际标准化组织标准1S0standard nO.5530-1。 提供符合以上三条国际标准的证明文件。 | 1.符合以下标准: 中国小麦品种品质分类国家标准Chinese standard GB/T 17320-2013 中国测试方法国家标准Chinese standard GB/T 14614-2019 国际谷物化学协会标准ICC standard no.115/1 美国谷物化学家协会标准AACC standard no.54-21 国际标准化组织标准ISO standard no. 5530-1 提供符合以上三条国际标准的证明文件。 |
|  | 2.2塑短测量范图:0-200080。电子式自动测量，高扭矩0-28N.m;马达功率≥250W。 | 2.2塑短测量范图:扭矩测量范围：0－2000 BU。电子式自动测量，高扭矩0-28N.m;马达功率≥250W。 |
|  | 9.需提供针对本项目的制造商授权书及售后服务承诺书 | 9.投标人所投产品为进口产品的需提供针对本项目的制造商授权书；所投产品为本国产品无需提供制造商授权书 |
| - 质构仪 | 15.需提供针对本项目的制造商授权书及售后服务承诺书 | 15.投标人所投产品为进口产品的需提供针对本项目的制造商授权书；所投产品为本国产品无需提供制造商授权书 |

- 招标文件投标截止时间及开标时间由“2026年09月01日09时00分（北京时间）”调整为：“2026年09月17日09时00分（北京时间）”。

- 河南省机电设备国际招标有限公司

2026年08月31日