A包参数

	序号
	设备名称
	技术要求及功能描述
	数量

	1
	纳米级气浮转台
	1. 台面直径：≥300mm；
2. 转台定位精度：±0.1 arc sec；
★3. 双向重复定位精度：±0.1 arc sec；
4. 转台轴向跳动：≤30 nm；
5. 转台径向跳动：≤30 nm；
6. 转台转速：≥100 r/min；
7. 编码器分辨率：不低于0.01 arc sec。
	1套

	2
	高能激光功率计
	1. 通光孔径：≥35mm
2. 光谱范围：0.35-2.2μm
3. 功率范围：100mW-250W
★4. 最大功率密度：≥5J/cm2@0.5ms；
5. 冷却方式：风冷。
	1套

	3
	磁控离子溅射仪
	1. 玻璃处理室：直径≥Φ100mm、高度≥130mm；
2. 试样台尺寸：直径≥Φ40mm试样可同时放≥6个样品杯；
3. 金靶尺寸：直径≥Φ58mm；
4. 真空系统：直联旋片真空泵≥2L/S；
5. 真空检测：皮氏计；
6. 真空保护：≥20Pa，并配有微量充气阀调节工作真空；
7. 工作室工作媒介气体：空气或氩气，配有氩气进气口和微量充气调节。
	1台

	4
	三轴伺服控制器
	1. 自由度：3；
2. 载重：≥30kg；
3. 行程：≥200 mm
4. 激光同步信号：具备同步信号功能。
	1套

	5
	防震光学平台-光学仪器架
	1. 平台规格（长×宽×高）：≥1800mm×1500mm×800mm
支撑：≥4；
2. 台面高度：≥150mm；
3. 台面厚度：≥8mm；
4. 螺孔布置：台面布≥ M6 ；
5. 螺孔阵距：≥25 mm×25 mm；
6. 振幅：≤5um；
7. 固有频率：垂直4～6 Hz，水平 4～6Hz。
	2套

	6
	绿光激光器后端配套装置
	1. 水冷接头：数目×2
2. 准直透镜模块：工作波长@532nm，焦距≥200mm，数目2；
3. 聚焦透镜组：工作波长@532nm，焦距50mm，数目2；焦距≥77mm，数目2；
4. 扩束透镜组：工作波长@532nm，倍率3倍，数目1；倍率5倍，数目1；倍率8倍，数目1；
5. 红外测温模组：-20-350℃。可变焦距测温；
6. CCD观测相机：数目×1；长焦镜头：焦距≥120mm，数目×2
7. 高压水泵：出流量为≥0.3L/min，输出压力在0-50MPa 之间可调。
	1套

	7
	全自动梯度应力检测及分析系统
	★1. 系统要求
执行双标准 ASTM E837-13、GB/T31310-2014 ，具备检测非均匀残余应力和应变监测，钻孔深度≥2mm，≥20层，每层≤0.1mm，垂直方向应力变化曲线，多点应力显示；提供证明文件。
★2. 系统软件
应力计算软件为CSEE认证软件，设备具有国家级校准证书；
★3. 钻孔位置调整范围m
钻孔位置及角度能够根据工件进行调整，角度调整范围≥40°；
★4. 测量误差要求
测量误差≤0.15%。
5.分辨率：不低于0.001MPa，0.001με
6.电子对中放大倍数：≥25
7. 钻孔转速：≥24000rpm
8. 钻孔分辨率：≥5μm
9. 钻孔垫脚的高度调整量：≥30mm
10. 钻孔垂直升降（缓进电机）：≥14mm
11. 钻孔垂直升降（手动对刀）：≥60mm
12. 测量梯度深度范围：0～2mm
13. 电阻平衡范围：±5000με
14. 零点漂移：≤±2με/h、≤±2με/℃
15. 测量点数：同时最多20点测量
16. 应力测量范围：0～±6000MPa
17. 应变测量范围：0～±30000με
19. 适用应变片阻值：120Ω±0.5
19. 材料测试多样性：材料参数可自定义设置。
	1套

	8
	高性能计算集群
	一、管理节点：1套
CPU：≥2颗处理器，单颗主频≥2.10 GHz，单颗核心数≥12核。外形：2U双路机架式服务器。
内存：≥128GB DDR4 内存，配置≥32个内存插槽。
存储：系统盘≥2 块480GB SSD ，数据盘≥6块14TB SATA硬盘，配置≥2GB缓存raid卡。
★可以支持配置服务器监控软件PPM，支持能耗的实时监测与分析，支持三种模式的能耗控制策略；提供设备生产厂商加盖公章的国家版权局颁发节能软件的“计算机软件著作权登记证书”复印件。
★安全模块：可以选择配置指纹识别模块，开机密码保护，提高服务器管理安全性保护级别。（为证明此功能的真实性，须提供安装截图及原厂加盖公章的证明文件）
网卡：配置≥2个千兆以太网口，配置≥2个万兆光口，含模块，支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持iKVM 远程管理。
★显示模块：可以选择配置前置LCD屏，动态显示LOGO、固定资产号、操作系统、IP、电源，整机温度、RAID级别和硬盘运行状态等。（为证明此功能的真实性，须提供安装说明和内部构造图并加盖原厂公章）
电源：≥2 X 800W冗余电源模块。
环境：设备运行噪音低，具备专业降噪技术，并提供原厂商盖章的降噪技术相关的专利证书。
配件：配置滑动上架导轨。
二、计算节点：7台
外形：2U双路机架式服务器。
CPU：≥2颗处理器，单颗主频≥2.20 GHz，单颗核心数≥32核。
内存：≥256GB DDR4 内存，配置≥32个内存插槽。
存储：系统盘≥1 块480GB SSD。
★可以支持配置服务器监控软件PPM，支持能耗的实时监测与分析，支持三种模式的能耗控制策略；
★安全模块：可以选择配置指纹识别模块，开机密码保护，提高服务器管理安全性保护级别。（提供安装截图及原厂加盖公章的证明文件）
网卡：配置≥2个千兆以太网口，配置≥2个万兆光口，含模块，支持IPMI2.0，对外提供1个100/1000 Mbps RJ45管理网口，支持iKVM 远程管理。
★显示模块：可以选择配置前置LCD屏，动态显示LOGO、固定资产号、操作系统、IP、电源，整机温度、RAID级别和硬盘运行状态等。（为证明此功能的真实性，须提供安装说明和内部构造图并加盖原厂公章）
电源：≥2 X 800W冗余电源模块。
配件：配置滑动上架导轨。
三、千兆交换机：1套
以太网交换机 千兆三层 24口千兆电 4口千兆光 单电源
四、网线8根， CAT6六类 RJ45千兆电 3M
五、万兆交换机1台，以太网交换机 万兆强三层 24口万兆光 2口40Gb光 冗余电源
六、光纤8根，光纤 万兆 LC-LC 多模 3M
七、HPC软件1套
1.支持最新版的64位企业级Linux操作系统。
2.直观的集群物理拓扑视图，显示节点的占用状态和节点温度。
3.通过WEB界面监控并展示集群当前节点各部件的状态，包括CPU平均使用率、内存使用率、硬盘利用率在内的多种参数。
4.集群网络视图中用户可以查看集群整体网络运行情况，包括总体网络吞吐率、单节点网络吞吐率在内的多种参数。
5.支持对单机或批量节点进行操作，包括：远程开机、关机、重启、删除节点、允许节点提交作业、拒绝节点提交作业、执行并行命令等操作。
6.采用主流作业调度方式，支持多种作业提交方式，包括命令行、作业脚本和可执行文件等。
7.作业调度系统支持常用高性能计算软件应用模板，包括VASP、Material Studio、Lammps、Gromacs、TensorFlow、Pytorch等软件应用模板，支持用户自定义软件模板。
8.★资源调度支持对CPU、GPU、FPGA等进行统一调度，支持异构集群作业调度模式。
9.支持用户组和用户任务配额管理，支持配置最大运行作业数、最大排队作业、最大处理器核心数等资源限制。
10.作业调度支持多队列管理，支持对队列设置不同管理策略，管理员用户可自定义队列策略。
11.★集群软件支持对用户组和用户使用存储空间进行配额管理，支持分别设定用户组或用户最大可使用存储空间，支持对单一目录进行存储空间管理。
12.存储管理模块支持对用户组和用户存储文件数量进行配额管理，支持设定用户组或用户最大可存储操作文件数量。
13.提供导出单日报表、某用户单日报表、日期范围报表、某用户日期范围报表
14.提供CPU、内存资源计费，支持设定费率，支持输出Excel报表。
15.配置GNU C/C++/Fortran编译器
JAVA、python开发环境
Intel MKL、BLAS、LAPACK、ScaLALACK、FFTW等函数库
并行环境Intel MPI、MPICH、OpenMPI等
包含整个HPC集群软硬件环境搭建、调试、培训
八、机柜：42U标准机柜/600mm x 1000mm/含层板2个
九、PDU2个， 16位PDU/电流32A/C13防脱扣插座/电流表/总控断路器/线长3米带工业插头/黑
十、KVM 1套，
8口KVM/17寸液晶屏/标配8条VGA线缆/标准保修期3年
十一、不良信息过滤软件1套
1、产品支持对终端系统广告弹窗实时进行内容及特征分析，并对包含低俗信息的广告弹窗进行拦载处理，全面护航教学设备绿色上网，保障教师的正常授课环境;
★2、产品对网上内容进行实时分析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对网上内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单（需提供图像过滤策略设置截图、网址过滤策略设置截图及手动设置黑、白名单、关键字截图证明文件或产品功能检测报告加盖厂家公章）；
3、产品支持对终端运行的在线游戏进行策略分析并实时阻止游戏站点访问；
★4、产品具备对教学设备使用时间进行管理的功能，根据策略限制终端使用时间并进行必要的提示及设备处置，安全、合理使用设备以保护青少年防止网络沉迷（需提供设备使用时间策略设置功能及终端设置限制使用时间截图证明文件并加盖厂家公章）；
5、产品自身包含黑、白名单及关键字资源，并支持用户自定义过滤策略，用户自定义策略优先级最高；
★6、产品提供日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程（需提供日志分类查看功能及日志管理功能截图证明文件并加盖厂家公章）；
7、产品需提供管理员及普通权限，管理权限可对软件进行统一管理操作及卸载，产品支持管理员及学生角色对应策略实时切换实时升效；
8、产品最高支持到WIN11操作系统，支持32及64位系统，产品支持运行在无盘和有盘环境下，并支持云桌面系统运行；
	1套

	9
	航空制造检测基础耗材配套
	1. 铝合金、钛合金、铁基合金高纯粉末各5Kg；
2. 铝合金、钛合金及铁基合金基板各6块，根据加工图纸供货；
3. 定制化安全扶梯，根据现场空间供货；
4. 扫描电镜导电胶带10卷，金相砂纸100套，镶嵌粉4桶。
	1套


B包参数

	序号
	设备名称
	技术要求及功能描述
	数量

	1
	惰性气体保护净化系统
	一、设备功能要求：
1）密闭循环
箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧。
2）自动控制再生
除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制。
3）自动清洗
箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成。
4）箱体压力控制
箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力±10mbar内可以自由设定，超出± 12mbar系统自动保护。
5）真空泵自动控制
真空泵要求在系统需要时自动开启。
6）设备具有物联网通讯功能，可以远程监控水氧值，当水氧超标报警时可以远程控制，水氧分析仪波动值由系统计算。（需提供设备具有物联网相关证明材料）
7）设备可以在线自动检测泄漏率，可以远程监控泄漏率，当泄漏率超标时自动报警。（需提供相关证明材料）
8）设备定期测试风机转速，对于转速的异常远程监控。（需提供相关证明材料）
二、设备组成：
该设备需包括一台密闭箱体，一套过渡舱，一套循环系统（含净化再生系统），一套水、氧监测系统，一套控制系统，一套真空系统。
整个气体循环系统需闭路运行，全程无泄漏，全程有压力控制系统保证箱体内压力恒定。
三、主要技术指标要求：
1、箱体
1.1．尺寸：长度≥1200mm，下宽≥750mm，高度≥900mm。

1.2．材质要求：全不锈钢结构（Type 304），厚度≥3mm 。
1.3．过滤器：箱体带有不少于 2 个过滤灰尘的过滤器，采用符合 HEPA 标准的 0.3 微米孔径滤网的高效率过滤器。
1.4．手套：厚度≥0.4mm，手套口≥8英寸，丁基橡胶材质，硬铝合金手套口（经过防腐蚀处理，阳极氧化铝，耐电解液及有机溶剂腐蚀）,口径≥220mm。 
1.5．窗口：倾斜设计的操作面，可拆卸的厚度≥8mm安全钢化玻璃前窗，耐磨、抗腐蚀、透光性好、玻璃与箱体之间采用无泄漏密封技术（需要提供生产厂家相关证明资料并加盖公章）。
1.6．使用时可保持一定的正负压力（-10mbar-10mbar）
1.7． 一套照明系统（安装在前面板），防疲劳照明系统,并加装防漫射功能,通过 PLC 控制。
1.8．箱体内须设有不少于2层≥长700mm 可移动搁物架可上下前后移动（并提供实物照片盖制造商公章）。
1.9．箱体内设有多孔电源接线板（电源：220V±10%  50Hz±10%）。
1.10. 箱体可设置多个标准接口，以便于接入液体、气体、信号等。
1.11. 箱体泄漏率：≤0.001vol%/h（提供由第三方检验机构出具的测试报告盖制造商公章）。

1.12. 箱体底部配有支架，旋转脚轮，高≥950mm，脚轮需具有调平、移动、固定等功能。

2、过度舱
2.1．箱体右侧须配有 1 个大过渡舱，圆柱形 304 不锈钢材质，长≥ 600mm，直径不能小于380mm，活塞门。
2.2. 箱体右侧须配有 1 个小过渡舱，长≥330mm，直径不能小于 150mm。
 自动阀门控制抽气和补气；
2.3．托盘：不锈钢，可自由移动延伸(大过渡舱配置)。
2.4．真空度：≤－0.1MPa(大、小右过渡舱均要求抽真空，带显示)。
3、控制系统
3.1．方式：包括自诊断、断电自启动特性，具备压力控制和自适应功能。自动控制、循环控制、密码保护、真空室控制采用 LCD 显示。控制单元采用 PLC 触摸屏，操作菜单可选：中文/英文。                                    
3.2．压力控制：控制箱体、过渡舱的压力在某一设定值。
3.3．脚踏板：可控制手套箱的压力、方便操作。
4、循环系统（含净化再生系统）
4.1. 主机系统集成模块化设计，全自动电控气路电磁阀组、PLC控制、电路、循环泵、净化住、显示器集成一个独立的净化器，构成紧凑、简约的系统.
4.2．可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（提供第三方检测报告盖制造商公章）；
4.3. 调节装置：通过PLC触摸式调节（加热、抽空、净化、再生）全过程除≤3小时通气无须人为监控。
4.4．工作气体：He.N2/或Ar气（气体循环）
4.5．循环风机：0-100m³高速变频风机，微处理器控制，经过压力测试的不锈钢装置。
4.6．净化柱：不少于9.5公斤净化柱，包含净化材料。
4.7．净化阀：全自动电气动阀，模块化设计。
4.8、再生：用于净化系统再次利用,使其活化；再生需要氦气/H2、氮气/H2或氩气/ H2的混合气体，其中H2占10%。
4.9、为了防止有机溶剂对流量计的影响，再生气先进流量计再进净化柱。
5、显示系统
5.1显示系统采用PLC显示屏，中英文双语可切换。
6、水分析仪：
1) 测量范围：0-1000ppm
2) 精度：≤±1% ppm
3) 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。
4) 控制：可以根据用户的设定对气体循环系统进行控制，实现循环降。
5) 环境：－10℃—50℃
7、氧分析仪：
1)测量范围可设：0-1000ppm
2)环境：－10℃—50℃
3)精度：≤±1% ppm
4)安装位置：氧传感器安装在箱体上，无论气体循环与否，氧传感器不间断地检测箱体内气氛，显示手套箱内的氧含量。
5)传感器：电化学材料电池。
6)显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。
7)控制：用户可以选择自动循环功能，把手套箱内的氧含量维持在用户的规定范围之内。
8、真空系统
配备真空泵，真空泵抽速12m³/h，极限真空2x10-3毫巴。可分别对过渡舱进行抽真空，并可实现随时单独控制。
9、箱体自动清洗
9.1 自动箱体清洗功能。不同性质的气体环境更换及误操作进水、氧后快速箱体自动清洗。箱体自动清晰阀门至箱体管道集成处要KF25含钢丝朔料管牢固连接，外部KF25宝塔接头。
9.2 箱内气体自动清洗功能用户设定清洗时间，再触摸屏上点触启动按键，系统将开始清洗箱体，到设定的时间是自动停止。增加真空泵启停时间控制。
10.有机溶剂吸附系统
为防止有机溶剂对净化柱的影响，串联一个溶剂柱到手套箱系统中，可有效去除系统挥发出来的溶剂，媒介主要为优质高效活性碳。有机溶剂吸附系统填装料为经过水洗烘干的高效活性炭和活性氧化铝，填装量≥7KG，安装于箱子底部。
	1台

	2
	电磁超声测厚仪
	1.功能要求：
1.1无需表面打磨，可穿透防腐涂层和浮锈，并且无需使用耦合剂。（需提供相关证明材料）
1.2厚度测量可穿透不小于4mm厚的表面腐蚀、油漆、防腐等涂层，仪器显

示的金属物体的厚度值不需考虑计算涂层厚度。

1.3测量不垂直度 (换能器/探头相对被测试物体的法线) ≥±25°。

1.4具有A扫描形式、(基于时间的) B扫描图像形式显示测厚结果和存储查询功能，并允许用户设置闸门、厚度测量模式、信号处理等测量参

数。

1.5采用智能算法，需具有三种以上测厚模式：自动模式、单闸门手动模式 (单峰值法测量) 、双闸门手动模式 (峰--峰值法测量) 。

1.6内建基本材料横波声速的数据库，并可自定义横波声速值。 

1.7可储存≥50000条厚度值及≥4000条A-Scan或B-Scan数据。 

1.8测量数据可通过USB传递至上位PC机，进行分析和管理。 

1.9背部集成高亮LED灯，方便现场照明。 

1.10背部集成需有腕带，方便单手操作。 

1.11交直流混和供电、内置可充电锂电池可连续工作≥9小时。 

1.12全密封IP66防尘防水设计、硅胶护套需抗跌落防振设计。
2.技术参数要求：
★2.1厚度测量范围：1.5~100 mm (钢、不锈钢) 时精度≤0.04mm，100~200mm (钢、304不锈钢) 时精度≤0.1mm。
最小分辨力： 平底盲孔Φ5mm 
★2.2工作间隙/提离度：常温永磁探头≤4mm
★2.3测量不垂直度(换能器/探头相对被测试物体的法线)：±25°
★2.4激发频率：3.0MHz~3.9MHz
2.5测试物体表面最小曲率直径：≥6mm
2.6声速范围：1000~9999 m/s、调节增量1 m/s
2.7闸门功能要求：自动闸门、手动单闸门、手动双闸门
2.8显示器：彩色LCD，≥3.5寸/320×480 pixel
2.9通信接口：USB2.0
2.10尺寸重量：≥高195mm×宽90mm×厚40mm
	1台

	3
	热处理炉
	1. 外观设计要求：
外层漆层需使用喷塑高温烘烤工艺、耐高温、耐氧化、耐酸碱。电炉壳体采用双层强制风冷构造。
2.温控方式要求：
具有30-50段可编程PID自整定，自动升温，自动降温，无需值守。
3.温控系统要求：
具有双回路保护（偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能）；升温速率≥20℃/分钟。
4.炉膛材质要求：
采用氧化铝陶瓷纤维
5.炉膛结构要求：炉膛采用台阶式拼装结构
6.规格参数要求：
6.1温度要求：≥1200℃
6.2电压：AC 220V/380V
6.3长期工作温度： ≤1100℃
6.4炉内温场均匀性：±5℃（中央区域）
6.5测温元件及测温范围：需镍铬镍硅以上材质，K型热电偶，测温范围 0-1300℃
6.6程序曲线段：≥30 段
6.7升温速度：≥20℃/min
6.8发热原件：HRE 电阻丝
6.9保温材料要求：高纯氧化铝纤维板
6.10冷却方式：双层炉壳，风冷
6.11炉体外壳温度：≤50 度
	1套

	4
	人机环境同步平台
	（一）人机环境同步平台技术要求：
一、主机系统参数要求：
1、数字输入通道：≥8；   
2、数字输出通道：≥8；  
3、外部触发通道：≥8；  
★4、传输带宽：≥ 500Kbps；  
5、HDMI接口：8；
6、2.4G射频接口：≥1；  
二、屏幕光刺激反应传感器：   
1、可设置的光敏感阈值：20%~100%；  
★2、可测量光强范围：0~65536LUX；
3、光刺激窗口：≥2mm*2mm；
4、光刺激方式：光强变化
三、声音刺激反应传感器：
1、采集范围：45~120分贝；  
2、可设置的触发阈值：45~120分贝；  
3、刺激方式：定向采集。
四、外部数据接口
★1、Rest API：系统提供Rest API接口，允许与第三方软件/硬件进行数据传输，并进行同步呈现、处理、分析（需提供软件截图）
★2、嵌入式SDK：允许第三方程序通过SDK直接读取硬件数据，并以高速率进行数据传输
★3、SyncBox TTL：支持事件输入与输出，包括声、光、Design模块刺激以及客户使用其他第三方的刺激呈现软件（需提供软件截图）
（二）人机环境测试平台软件参数
一、同步采集
★1、可以实现实时同步采集数据≥7种（需详细列出）同步精度≤10ms
2、具有多模态数据时钟同步（需提供技术证明资料）
3、支持中英文版本切换，支持系统主题选择
★4、支持在线检测并升级至系统最新版本，实时查看功能更新日志下（需提供软件截图）
5、支持采集窗口渲染数据的隐藏显示，确保多模态数据采集的流畅性
6、系统支持实时同步与事后离线导入同步
7、支持创建模板项目，实现项目或实验设计的重复利用，提高研究效率
8、系统支持创建团体实验，分发至少100个以上测试终端，进行多人群体实验（需提供软件截图）
二、回放模块
1、支持同步采集的多模态数据源基于同一时间轴进行浏览，支持播放速度控制以及放大缩小可视化显示
2、支持自定义创建Event事件，可以基于同一事件的时间点分析所有数据源的变化情况
3、支持自定义创建片段，可以基于同一片段的时间段分析所有数据源的交叉关系
4、支持自定义批量删除某时间段内的事件和片段
5、支持数据窗口的自由拖拽、放大缩小展示，支持眼动、鼠标等人机交互数据回放样式自定义（直径、透明度、RGB调色模式、交互可视化时长）
6、支持以.txt格式导入提前在本地创建的事件、事件类型、片段、片段类型、行为、行为组数据，可直接用于实时API编码或数据统计分析。
三、综合统计
1、系统支持同步采集的多模态数据源进行交叉统计，可自定义作为条件或分析结果
2、系统支持事件统计与事件发生序列统计，含可视化序列图、可视化柱形统计图
3、系统支持事件/事件组转片段分析、支持事件/事件组转行为分析
4、系统支持片段统计与片段转行为统计，含可视化时间图、可视化柱形统计图
5、支持行为、生理、AOI、SOI、Group数据进行交叉统计，可自定义指定数据交集或并集的方式（需提供软件截图）
6、可视化报告模块，系统内嵌时域分析、编码分析、延迟分析、峰值检测等方法，可以任意指定数据源进行统计
四、多元实验设计系统
1、多时间轴、多任务并行设计：系统支持同时创建多个时间轴，多个实验任务，满足在同一个项目下进行多课题管理或多实验任务同时进行，以及基于云服务器的群体实测。
2、刺激呈现随机性设置：支持刺激材料的顺序呈现、随机呈现、自定义顺序以及组别Group随机呈现等方式，满足各种试验目的。
3、组间-组内及混合试验设计：通过创建不同刺激材料Group组别及呈现方式、自定义刺激材料在不同被试进行实验中是否参与记录、或选择不同时间轴任务实现组间-组内及混合设计类型。
4、支持多种类型刺激材料：可导入原型、网页、图片、视频、文本等类型刺激材料，并可根据实验需求进行显示属性设置。（需提供软件截图）
5、广泛的刺激材料来源：支持本地和网络云端的刺激材料导入，实时查看材料内容，并保留刺激材料本身的内容完整性和交互完整性。
6、兴趣区智能识别：自动识别刺激材料源代码中的内容区域，通过鼠标点击的便捷操作即可拾取为目标兴趣区；可在刺激材料界面任意位置、任意时刻绘制任意形状的兴趣区。（需提供软件截图）
7、内嵌浏览器：产品原型、网页等刺激材料可在设计平台软件内嵌浏览器中实时浏览，方便用户对交互性刺激材料的查看和实验设计。
	1套

	5
	遥测式视线交互系统
	（一）视线交互系统主机
1、遥测式设计，无需任何束缚性装置即可准确采集人眼在刺激材料上的眼动位置和轨迹；
2、准确度：≤0.1°；
3、精确度：≤0.3°；
★4、采样率：≥60Hz ；
5、头动范围：≥35cmX30cm
6、眨眼补偿时间：立刻补偿；
7、操作距离：45-85cm；         
★8、明/暗瞳孔追踪：两组光源配置，自动切换；
★9、眼动传感器配置：不少于两个EyeSensor模组协同采集；
★10、眼动数据处理：不少于3个独立的嵌入式EyeChip； 
★11、刺激呈现设备：可连接笔记本、显示器或安装在实际测试物体上，支持任何尺寸显示设备；
12、设备重量：≤60g；
13、接口：USB Type-C；
★14、数据传速率：≥500Kbps。
15、通用输入接口事件标记分辨率：≥8bit。
16、通用输出接口事件标记分辨率：≥8bit。
17、数据传输方式 USB。
（二）移动端实验设计模块
★1、系统配备专门的移动终端刺激显示与应用程序人机环境同步平台 APP与测试载体。（需提供软件截图）
★2、支持多时间轴设计功能，选择不同的刺激可以进行时间轴跳转功能。
3、支持多媒体刺激材料，格式包括.bmp / .jpg / .png / .jpeg/.avi / .mp4 / .mkv/.mp2 / .mp3 / .wav等。
4、支持APP原型设计，添加Top/Middle/Buttom元素，制作APP交互设计原型。
5、添加组刺激，支持顺序呈现、随机不重复、随机可重复方法，可以设置随机取样与重复次数。
6、添加组合刺激，支持同一画布添加图像与文字材料，画布大小默认≥1920*1080。
6.1、图像刺激材料元素：建议≥2K（根据实际情况自动调整），支持contain、fill、cover模式。
6.2、文字刺激材料元素：支持字体、对其方式、格式的设置。
7、添加网页或原型刺激：
7.1、支持直接输入网页或者原型的url内容，支持打开本地原型设计文件。
7.2、自动实现网页自适应，可自定义固定宽、高。
8、支持刺激属性设置：名称、位置、背景色、刺激跳转、是否生成事件/片段等功能。
★9、刺激切换方式：支持时间、鼠标、键盘组合模式、以及API事件（眼控、语音等）切换。
10、AOI编辑功能：
10.1、支持实验前基于刺激材料指定AOI，实验结束自动生成多被试的AOI统计报告。
10.2、支持画兴趣区功能，可以绘制任意形状的AOI，建议≤100个，支持锚点编辑。
10.3、支持Pick AOI功能，可自动识别网页原型的组件ID，并可直接通过鼠标点击选定作为AOI，无需手动绘制。
10.4、支持添加AOI矩阵与模板功能：建议≤10*10矩阵，用于自动分析AOI交互轨迹规律；支持AOI模板功能，可以跨材料复用。
11、完整实验流程与APP材料支持在ErgoLAB APP中进行预览，确保实验设计的准确性与有效性。（需提供软件截图）
（三）眼动轨迹分析软件：
1、眼动可视化分析，含热点图、轨迹图、3D图、蜂窝图、彩虹图、透视图等，可自定义Radius、Style、Opacity显示参数。
2、眼动AOI序列分析功能：
2.1、AOI序列轨迹相似度计算功能，支持多被试基于整体片段相似度计算、序列相似度计算，计算最大轨迹相似度。
2.2、序列维度设置含Sequence维度与Time维度，≤99维。
2.3、支持多被试的AOI序列可视化，提供相对时间与绝对时间结果。
2.4、支持多被试AOI序列数据统计，含首次注视时长、平均注视时长、总注视时长百分比和注视次数百分比等。
3、SOI区域轨迹可视化序列分析功能：
3.1、支持自定义基于单SOI或SOI Group的序列设置。
3.2、支持单被试与多被试先后进入不同SOI序列相关性的可视化分析，提供相对时间与绝对时间序列结果呈现。
3.3、SOI序列分析统计指标包括：兴趣区总访问时长、兴趣区总访问时长占比、兴趣区总访问次数、兴趣区平均访问时长。
4、可视化时空热图：
4.1、可视化个体与时空地图交互位置、时长及交互的重点SOI区域。
5、数据统计提供AOI统计及Gaze眼动点数据指标统计，提供反映注意特征的数据 ≥25种。详细的包括Gaze平均瞳孔直径、最小瞳孔直径、最大瞳孔直径、注视点间平均水平距离、注视点间平均垂直距离、注视点间绝对距离、眨眼次数、平均眨眼次数、眼跳次数、平均眼跳次数、总眼跳时间；AOI首次注视时间、AOI首次注视次数、AOI首次注视序列编号、AOI首次注视持续时间、AOI访问次数、AOI总访问时间、AOI总访问时间的百分比、AOI平均访问时间、AOI注视次数、AOI注视次数的百分比、AOI注视总时间、AOI总注视时间的百分比、AOI平均注视时间、AOI第二次注视时间、AOI注视点的最近距离等。
6、投标产品软件需提供中英文双语版本。
	1套

	6
	设计创新成果资源管理系统服务
	1.系统存储容量：≥1TB/年度；
2.流量要求：≥12TB/年度；
3.功能要求：
3.1首页：动态展示优秀作品。
3.2以课程为单位聚合学生作业，展示教学成果。
3.3探索：按作品关键词、课程名称及上传者搜索作品。
3.4我的：展示个人作品集列表。
3.5注册/登录：用户手机/密码登录，绑定微信登录，找回密码，手机注册。
3.6作品上传：上传作品至指定课程或个人作品集。（需提供截图证明）
3.7课程作业管理：创建、修改、管理课程作业目录，设置浏览权限，开发/关闭上传。
4.需提供帮助手册。
	1套

	7
	高能绿光纳秒激光器
	1.激光器类型： Diode-pumped  Nd：YAG倍频，泵浦Nd：YAG；
2.中心波长：530nm~534nm；提供相关检测报告；
3.功率：>60W；               
4.功率稳定性：<3%，提供2小时内的功率稳定性相关截图；                           
5.长期功率稳定性：年内功率下降<10%；
6.重量：谐振腔：<40kg；电源：<20kg；
7.脉冲宽度＞150ns@6kHz；  
8.脉冲稳定性：<3%，提供2小时内脉冲的稳定相关截图；                        
9.频率：6-50kHz；
10.输出方式要求：需光纤输出；
11.光纤要求：QBH热插拔；数值孔径（NA）：≥0.22；
12.光纤芯径：不大于160um；光纤长度不低于10米；
13.Input输入：VAC220±10%,1-phase,50/60kHz；
14.功耗：Max.3KW；
15.激光器尺寸（长×宽×高）：≤690mm×350mm×160mm。  
电控箱尺寸（长×宽×高）：≤490m×390mm×90mm；
16.光斑圆度≥85%；
17.制冷方式为水冷；
18.激光器需配备专用软件，可以内外控制，且装有报警系统；
19.光纤脉冲功率最大10KW@10ms，50KW@1ms，1MW@50ns；
20.光纤最小透过率96%；
21.光纤输出发散角：50-70mrad；
22.激光器水冷孔径不得大于12mm。
	1台

	8
	纳米级精度激光干涉仪
	1.量程：≥±1mm；
2.光斑大小：≥2μm；
3.分辨率：≥1.8nm；
4.采样频率：300-4000hz；
5.通讯方式：以太网；
6.精度：≥±0.02%F.S。
	1台


