**医学院实验室信息化建设项目采购清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **需求概括** |
| 智慧黑板 | 双屏，具备高清显示、触摸交互功能，支持多媒体教学资源展示，可实现板书书写与数字化内容无缝切换，便于教师开展理论教学，支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制。 |
| 中央实验台 | 采用耐腐蚀、易清洁的优质材料，台面具备耐酸碱、耐高温、抗霉抗菌性能，设有合理的试剂架、电源插座、给排水接口，满足医学实验中试剂调配、仪器放置等操作，尺寸适配实验室空间，便于小组实验开展。 |
| 器械柜 | 选用坚固防潮、防霉、防污、耐腐蚀、易清理材质，内部分区合理，有不同规格隔层、抽屉，可分类存放实验器具，配置智能锁具，实现权限管理。 |
| 紧急冲淋洗眼器 | 符合医用安全标准，材质可以抗酸、碱、盐和油类及强腐蚀化学品物质的腐蚀，配备喷淋系统和洗眼系统。当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲淋装置出水量大且均匀，洗眼喷头水流柔和，能在紧急情况下（如化学试剂喷溅）快速启动，提供持续稳定的冲洗，安装位置显眼、易达，且定期自动检测维护，确保随时可用。 |
| 货架 | 采用高强度、防潮防锈材质，用于存放实验耗材，需具备承重标识，便于分类存储与快速拿取。 |