**2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次）**

**竞争性磋商文件**

**项目编号：SZGZ[2024]139-ZC084、陕州竞磋采购-2024-66**



**采购人: 三门峡市陕州区西张村镇人民政府**

**采购代理机构：****河南龙冉工程管理有限公司**

**日 期：二零二四年十一月**

**目 录**

**第一章 竞争性磋商公告…………………………………………1**

**第二章 磋商响应供应商须知及前附表…………………………5**

**第三章 采购内容及技术要求……………………………………23**

**第四章 评审办法…………………………………………………26**

**第五章 合同主要条款及格式……………………………………31**

**第六章 响应文件格式……………………………………………35**

1. **竞争性磋商公告**

河南龙冉工程管理有限公司受三门峡市陕州区西张村镇人民政府的委托，对2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（（二次）进行竞争性磋商，项目已具备磋商条件，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目概况与磋商内容

1.项目名称：2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次）

2.项目编号：SZGZ[2024]139-ZC084、陕州竞磋采购-2024-66；

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：¥1167192.00元

最高限价：¥1167192.00元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| 1 | SZGZ[2024]139-ZC084 | 2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次） | 1167192.00 | 1167192.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购范围：本工程为2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次）,位于三门峡市陕州区西张村镇，项目主要包括干式变压器、联运控制主机、监控屏、蓄电池柜、信号直流屏、进线柜、馈线柜等。具体采购内容及参数要求详见竞争性磋商文件。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3质量要求：符合国家及行业相关规范和标准。

5.4供货及安装期:签订合同后40日历天交货并安装调试完毕。

5.5服务地点：三门峡市陕州区西张村镇。

6.合同履行期限：详见磋商文件。

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求

3.1供应商具有合格有效的营业执照；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟）；

3.2供应商出具无行贿记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人）及企业自行承诺无商业贿赂和不正当竞争行为；

3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，查询时间自公告发布之日起)；

3.4本项目不接受联合体投标；

3.5本次磋商实行资格后审；

三、获取采购文件

1.磋商文件下载时间：2024年10月31日8时00分至2024年11月12日8时30分。

2.地点：三门峡市公共资源交易中心网上

3.方式：本项目没有报名环节，投标人凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标,即可直接下载本项目磋商文件。

四、响应文件提交

1.磋商文件递交的截止时间（开标时间）：2024年11月12日08时30分（北京时间），逾期上传递交投标文件的，采购人不予受理；

2.地点：在三门峡市公共资源交易中心网中上传加密响应文件。

五、响应文件开启

1.时间：2024年11月12日08时30分（北京时间）

2.地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心开标区

六、投标资料的提交

本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易系统上传的响应文件的信息为准。其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应商需要完善主体库信息。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

七、磋商保证金

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号文）的要求本项目不再收取磋商保证金。

八、发布磋商公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》同时发布。

九、其他补充事宜

本项目实行资格后审，根据优化营商环境的要求，评标时审查内容以投标文件为准：

1、资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担。

2、评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

3、投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

4、我单位（采购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。

十、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.监督单位：三门峡市陕州区农业农村局

联系人：武峰

电话：13503987023

2.采购人：三门峡市陕州区西张村镇人民政府

联系人：崔女士

联系方式：13939859252

地 址：陕州区西张村镇张村街中

3.采购代理机构：河南龙冉工程管理有限公司

联系人：梁燕

电话：15138181013

地址：河南省三门峡市湖滨区湖滨街道大岭路福地大厦A座I310

**第二章 磋商响应供应商须知及前附表**

**磋商响应供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1 | 采购人及监督 | 采购人名称：三门峡市陕州区西张村镇人民政府地址：陕州区西张村镇张村街中联系人（电话）： 崔女士（13939859252） |
| 监督单位：三门峡市陕州区农业农村局联系人（电话）：武峰（13503987023） |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：河南龙冉工程管理有限公司地址：河南省三门峡市湖滨区湖滨街道大岭路福地大厦A座I310联系人（电话）：梁燕（15138181013） |
| 1.3 | 预算金额 | ¥1167192.00元 |
| 1.4 | 项目名称 | 2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次） |
| 1.5 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实。 |
| 1.6 | 服务地点 | 三门峡市陕州区西张村镇 |
| 1.7 | 采购范围 | 本工程为2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次）,位于三门峡市陕州区西张村镇，项目主要包括干式变压器、联运控制主机、监控屏、蓄电池柜、信号直流屏、进线柜、馈线柜等。具体采购内容及参数要求详见竞争性磋商文件。 |
| 1.8 | 供货及安装期 | 签订合同后40日历天交货并安装调试完毕。 |
| 2.0 | 质量要求 | 符合国家及行业相关规范和标准。 |
|  2.1 | 磋商响应供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。3.本项目的特定资格要求3.1供应商具有合格有效的营业执照；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟）；3.2供应商出具无行贿记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人）及企业自行承诺无商业贿赂和不正当竞争行为；3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，查询时间自公告发布之日起)；3.4本项目不接受联合体投标；3.5本次磋商实行资格后审； |
| 2.2 | 磋商响应供应商提出问题的截止时间 | 递交磋商响应文件截止之日5日前 |
| 2.3 | 采购人书面澄清的时间 | 递交磋商响应文件截止之日5日前 |
| 2.4 | 磋商截止时间 | 2024年11月12日08时30分 |
| 2.5 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
| 2.6 | 磋商保证金 | 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号文）的要求本项目不再收取磋商保证金。 |
| 2.7 | 签字或盖章要求 | 磋商响应供应商在进行电子化磋商响应文件签章时，竞争性磋商文件中要求磋商响应供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 |
| 2.8 | 电子化磋商响应文件的格式及上传 | 1、供应商所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文件制作系统制作的（磋商响应文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。2、电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。 |
| 2.9 | 磋商时间和地点 | 时间：2024年11月12日8时30分。地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心开标二室（三门峡市陕州区新闻广播电视台四楼）。 |
|  3.0 | 磋商顺序 | 按电子化磋商响应文件上传的时间顺序磋商。 |
| 3.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中采购人代表1人，其余评审专家2人从三门峡市公共资源交易相关评标专家库陕州区终端中随机抽取。 |
| 3.2 | 是否授权磋商专家确定成交供应商 | 否，按顺序推荐的成交候选供应商：3名。 |
| 3.3 | 付款方式 | 按三门峡市陕州区财政投资建设项目资金拨付程序付款。 |
| 3.4 | 招标控制价 | 大写：壹佰壹拾陆万柒仟壹佰玖拾贰元整小写:¥1167192.00元，凡磋商响应供应商的磋商报价超出“招标控制价”的，该磋商响应供应商的磋商响应文件应作无效标处理。 |
| 3.5 | 其他 | 1.我单位（采购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。2.本项目不收取履约保证金。3.招标服务费：收费标准按豫招协【2023】002号文件规定收取，服务费按差额定率累进法计算。中标服务费由中标供应商在领取中标通知书前以支票、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 3.6 | 电子化交易注意事项 | 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，磋商响应文件是供应商通过中心磋商响应文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。电子化磋商响应文件具体制作文件请点击[https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive](http://t.cn/A6ZvtVob)进行下载。**温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。**一、电子化投标（一）网上磋商保证金的缴纳根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4号）第6条的规定，磋商保证金不再收取。（二）电子化磋商响应文件的签章1、供应商在生成电子化磋商响应文件后，应对电子化磋商响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。2、竞争性磋商文件中要求磋商响应供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人或授权代理人签章的，以签盖法定代表人签章为准。（三）电子化磋商响应文件的格式及上传投标1、供应商所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文件制作系统制作的（磋商响应文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。2、电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等2、电子化磋商响应文件采用一次加密方式。开标时，由供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化磋商响应文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其磋商响应文件不予开标、唱标。3、电子化磋商响应文件解密异常的处理如出现供应商的电子磋商响应文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电中介服务机构说明。磋商响应文件异常，按以下步骤进行处理：（1）首先由技术人员进行问题排查。（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致磋商响应文件无法解密的，该磋商响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成磋商响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。4、待所有供应商磋商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密磋商响应文件进行唱标。供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对磋商响应文件进行解密的，其磋商响应文件不予接收、唱标。5、评标时，评标委员会对电子化磋商响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商对质疑进行回复。供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。6、如评标委员会对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。二、相关证书原件的提交本项目实行资格后审，竞争性磋商文件中要求供应商提交相关资料原件的，供应商需将原件扫描件制作到电子磋商响应文件中，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到响应文件中的相应内容为准。1、资格评（预）审部分：资格评（预）审以响应文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担。2、评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到响应文件中的相应内容为准。3、响应文件编制部分：在竞争性磋商文件中要求供应商按照响应文件格式进行响应文件编制，在响应文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入响应文件，便于进行资格审查及评标打分。**提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。** |

**磋商响应供应商须知**

**1、项目概况**

1.1采购范围：本工程为2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次）,位于三门峡市陕州区西张村镇，项目主要包括干式变压器、联运控制主机、监控屏、蓄电池柜、信号直流屏、进线柜、馈线柜等。具体采购内容及参数要求详见竞争性磋商文件。

1.2资金来源：财政资金，已落实。

1.3质量要求：符合国家及行业相关规范和标准。

1.4供货及安装期:签订合同后40日历天交货并安装调试完毕。

1.5服务地点：三门峡市陕州区西张村镇。

**2、合格的磋商响应供应商**

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。

2.3.本项目的特定资格要求

2.3.1供应商具有合格有效的营业执照；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟）；

2.3.2供应商出具无行贿记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人）及企业自行承诺无商业贿赂和不正当竞争行为；

2.3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，查询时间自公告发布之日起)；

2.3.4本项目不接受联合体投标；

2.3.5本次磋商实行资格后审；

**3、费用**

3.1磋商响应供应商应自行承担参加磋商活动有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

**4、竞争性磋商文件的构成**

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商响应供应商须知及前附表

第三章 采购内容及技术要求

第四章 评审办法

第五章 合同主要条款及格式

第六章 响应文件格式

**5、竞争性磋商文件的澄清**

5.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2采购人将视情况在认为必要时于采购截止时间前答疑。

**6、竞争性磋商文件的修改**

6.1竞争性磋商文件的修改书将构成磋商响应文件的一部分，对所有磋商响应供应商均有约束力。

**7、要求**

7.1磋商响应供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件不予接受。

**8、电子化磋商响应文件的组成**

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、磋商承诺函

五、资格审查资料

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函

八、监狱企业证明文件

 九、人员培训及售后服务承诺

十、磋商报价表

十一、磋商响应供应商可提交的其他资料

**9、电子化磋商响应文件的格式**

9.1供应商所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文件制作系统制作的（磋商响应文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。其中包含用于磋商响应文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的磋商响应文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。

**10、电子化磋商响应文件的签署**

10.1磋商响应供应商在进行电子化磋商响应文件签章时，竞争性磋商文件中要求磋商响应供应商盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人或授权代理人签章的，以签盖法定代表人签章为准。

**11、电子化磋商响应文件的上传**

11.1电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，磋商响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。

**12、磋商截止时间**

12.1电子化磋商响应文件的截止时间见本须知前附表规定。

**13、电子化磋商响应文件的补充、修改与撤回**

13.1在磋商截止时间之后，磋商响应供应商不得补充、修改电子化磋商响应文件。

**14、磋商报价**

14.1本次磋商采购的均须以人民币为计算单位。

14.2磋商响应供应商应报出货到交货地点价。其中包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、设备价款、备品备件费、检验费、包装费、装卸费、税金（含关税、增值税）、施工费、检测验收费、培训费等各项与此项目有关的一切费用。

14.3 磋商响应供应商应充分考虑市场风险和国家政策性风险系数，根据企业具体情况在合理的范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

14.4磋商响应供应商只能提出一个报价，采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目招标控制价。

14.5磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

14.6本次采购为竞争性磋商采购，允许二次报价。

**15、磋商响应供应商资格的证明文件**

15.1证明磋商响应供应商是有资格参加磋商的。

15.2证明磋商响应供应商有能力履行竞争性磋商文件中合同条款和技术要求规定的由磋商响应供应商提供的服务等义务。

**16、磋商响应文件有效期**

16.1响应性文件从首次递交竞争性磋商响应文件截止时间之日起开始生效，磋商有效期为60日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

16.2特殊情况下，采购人可于磋商响应文件有效期满之前要求磋商响应供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。磋商响应供应商可以拒绝上述要求，对于同意该要求的磋商响应供应商，不允许其修改磋商响应文件。

**17、磋商**

17.1 本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等。

17.2 电子化磋商响应文件采用一次加密方式。开标时，由供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化磋商响应文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其磋商响应文件不予开标、唱标。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。

17.3 电子化磋商响应文件解密异常的处理

如出现供应商的电子磋商响应文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电中介服务机构说明。磋商响应文件异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致磋商响应文件无法解密的，该磋商响应文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成磋商响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

17.4 待所有供应商磋商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密磋商响应文件进行唱标。

供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对磋商响应文件进行解密的，其磋商响应文件不予接收、唱标。

17.5 开标时供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受供应商的质疑并做好书面记录。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

**18、磋商小组**

18.1磋商小组由3人构成：采购人代表1人，其他专家2人，在磋商会议开始前从三门峡市公共资源交易综合评标专家库陕州区终端中随机抽取。

18.2磋商小组对所有磋商响应供应商的磋商响应文件进行评审，按评审后得分由高到低顺序排列，递交给采购人。

18.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

18.4磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选供应商确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

**19、磋商程序**

19.1磋商小组所有成员集中评审磋商响应文件及集中与磋商响应供应商分别进行磋商。

19.2磋商小组首先对所有磋商响应文件进行资格性和符合性审查。资格性审查是指：磋商小组按照竞争性磋商文件第二章磋商磋商响应供应商须知前附表第2.1项的要求，对磋商响应供应商进行审查，有一项不符合的，视为未通过资格审查，不得进入下一评审过程。符合性审查是指：磋商小组按照竞争性磋商文件本须知19.3条的要求，对磋商响应供应商进行审查，有一项不符合的，视为未通过符合性审查。未通过资格性和符合性审查的磋商响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的磋商响应供应商。

19.2.1磋商小组判断磋商响应文件的响应性仅基于磋商响应文件本身内容而不靠外部证据。

19.2.2实质性未响应磋商文件要求的响应将被拒绝，磋商响应供应商不得通过修正或撤消不符之处而使其响应成为实质性响应。

19.2.3实质性未响应是指磋商响应文件中提出了超出磋商文件中采购标的、规格型号、招标控制价、采购数量、供货期、技术和服务要求等内容。

19.3有下列情形之一的，其磋商响应文件将会被拒绝：

（1）磋商响应供应商名称与营业执照不一致；

（2）磋商报价超过竞争性磋商文件规定的招标控制价的；

（3）以他人的名义磋商、串通磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商的；

（4）采取不正当手段谋取成交的。

**20、对磋商响应供应商的评价**

20.1磋商小组只对已判定为实质性响应且通过资格审查的磋商响应文件进行详细评价和比较。

20.2磋商小组所有成员应当集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商响应供应商平等的磋商机会。磋商完成后，要求其在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于三家。

20.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

20.4磋商小组根据综合评分情况，按评审得分由高到低的顺序确定三名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。评审报告由磋商小组全体人员签字。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.5如果第一名供应商放弃成交资格或因不可抗力提出不能履行合同、竞争性磋商文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，采购人将依序确定排名第二名的成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**21、磋商响应文件的澄清**

21.1为了有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向磋商响应供应商质疑。请磋商响应供应商澄清其磋商内容。磋商响应供应商有责任按照磋商小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

21.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

21.3磋商响应供应商的澄清文件是磋商响应文件的组成部分，并取代磋商响应文件中被澄清的部分。

21.4磋商响应文件澄清部分不得对磋商内容进行实质性修改。

**22、磋商原则和方法**

22.1坚持公开、公平、公正的原则。

22.2磋商在磋商小组应当集中与单一磋商响应供应商分别进行磋商，磋商小组将遵照磋商原则，公正、平等地对待所有磋商响应供应商。

22.3评审方法

22.3.1初步评审（是否响应竞争性磋商文件的要求），确定合格的磋商响应供应商。

22.3.2各磋商响应供应商依据各自情况进行最后报价。

22.3.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商响应供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商响应供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**23、确定成交供应商**

23.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审有高到低的顺序推荐成交候选供应商，并向采购人提供书面评审报告。

**24、保密及其它注意事项**

24.1评审工作是磋商工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

24.2在评审期间，磋商响应供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行影响评审结果的活动。否则其响应将会被拒绝。

24.3为保证评审的公正性，磋商开始后直至授予成交供应商合同，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。

24.4在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

**25、成交通知**

25.1成交供应商确定后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》，并将成交结果通知所有未成交的磋商响应供应商。

25.2《成交通知书》作为签订合同的依据，对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃项目，应依法承担法律责任。

**26、授予合同时变更数量的权力**

26.1采购人在授予合同时，保留对货物数量予以适当增减的权利。成交供应商不得在此情况下对磋商响应文件做出修改，如价格、技术参数、服务承诺等。

**27、签订合同**

27.1供应商应自中标通知书发出之日起2个工作日内与采购人签订采购合同。

27.2采购人签发的成交通知书、竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

**28．特别注意事项：**

28.1 磋商响应供应商出现下列情形之一的，磋商小组可取消其磋商资格：

（1）未按磋商文件要求和规定提交实质性响应材料的；

（2）相互串通磋商的（有下列情形之一的，视为磋商响应供应商相互串通磋商）；

A、不同磋商响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制

B、不同磋商响应供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人

C、不同磋商响应供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异

D、不同磋商响应供应商的响应文件相互混放

28.2 磋商响应供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应磋商文件要求：

(1) 交货（完成）期限不确切或不符合磋商文件要求的；

(2) 最后报价有选择性的；

(3) 最后报价超过招标控制价的；

(4) 被磋商小组认定存在重大负偏离的；

注：所谓重大负偏离是指磋商响应供应商对磋商文件的响应在范围、质量、数量和交货（完成）期限、技术规格要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。

**29．询问**

29.1 磋商响应供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问。

**30.质疑程序及处理**

30.1 若竞争性磋商响应人认为其磋商未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（一）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

30.2 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（一）质疑磋商响应供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；

（二）被质疑采购项目的名称、编号；

（三）质疑的具体事项、明确的请求和主张；

（四）质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；

（五）质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及竞争性磋商文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，磋商响应供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，磋商响应供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；

（六）充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（七）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

（八）提起质疑的日期

30.3 磋商响应供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。磋商响应供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。磋商响应供应商为自然人的，应当由本人签字；磋商响应供应商为法人的，应当由法定代表人签字或盖章并加盖公章；磋商响应供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。磋商响应供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。

30.4 磋商响应供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

30.5 提交质疑书时，磋商响应供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。磋商响应供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；磋商响应供应商是其他组织的，应一并提交其他组织经营许可证和主要负责人身份证。磋商响应供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人核对无误后返还。

30.6 质疑书提交方式。磋商响应供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。磋商响应供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是磋商响应供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购机构可以拒收。

30.7 磋商响应供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。磋商响应供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑磋商响应供应商和其他有关磋商响应供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及磋商制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.9 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

**第三章 采购内容及技术要求**

|  |
| --- |
| **2024年陕州区西张村镇甘山果香鹿鸣谷乡村旅游建设项目-10kv供配电设备采购、安装及调试项目（二次）-采购清单及参数** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合 价 |
|
|
| 1 | 模拟板 | 1. 名称:模拟板
2. 规格:壁挂式、高2000mm\*宽4000mm
3. 含安装
 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池柜 | 1. 名称:蓄电池柜
2. 规格:壁挂式、DC220v、40AH、高900mm\*宽600mm\*深390mm\*壁厚1.4mm

3.含安装 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 信号箱 | 1. 名称:信号箱

2.规格:32路、高1200mm\*宽900mm\*深390mm\*壁厚1.4mm3.含安装 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 直流屏 | 1. 名称:直流屏
2. 规格:壁挂式、DC220v、40AH、高900mm\*宽600mm\*深390mm\*壁厚1.4mm

3.含安装 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 办公柜 | 1. 名称:办公柜

2.规格:高1800mm\*宽1200mm\*深390mm\*壁厚1.4mm | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 10kV进线柜 | 1. 名称:10kV进线柜-HI
2. 型号:KYN28A
3. 规格:800x 1500x 2300

4.基础形式、材质、规格: 10#槽钢上安装5.含母线、内部联络控制电缆6.含安装 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 10kV TV柜 | 1. 名称:10kV PT柜H2
2. 型号:KYN28A
3. 规格:800x 1500x 2300
4. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢
5. 含母线、内部联络控制电缆

6.含安装 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 10kV馈线柜 | 1. 名称:10kV馈线柜-H3/H4/H5/H6
2. 型号:KYN28A
3. 规格:800x 1500x 2300
4. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢上安装

5.含母线、内部联络控制电缆6.含安装 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 0.4kV进线柜 | 1. 名称:0.4kV进线柜A1L1\A2L1
2. 型号:GCS-01
3. 规格:800x1000x2200
4. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢
5. 含母线、内部联络控制电缆

6.含安装 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 0.4kV电容柜 | 1.名称:0.4kV电容柜A1L22.型号:GCS-343.规格:800x1000x22004.基础形式、材质、规格: 10#槽钢5.含母线、内部联络控制电缆6.含安装 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 0.4kV馈线柜 | 1. 名称:0.4kV馈线柜A1L3\A1L4\A1L5\A1L6\A2L2\A2L3
2. 型号:GCS
3. 规格:600x1000x2200
4. 基础形式、材质、规格: 10#槽钢
5. 含母线、内部联络控制电缆

6.含安装 | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 干式变压器 | 1. 名称:干式变压器AT1
2. 型号:SCB13-1000kVA
3. 安装容量:按图纸设计要求
4. 重量:详见图纸设计
5. 含内部联络控制电缆

6.含安装 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 智能巡检机柜 | 1. 名称:智能巡检机柜
2. 型号:含前端控制器、硬盘录像机、交换机、路由器、湿度传感器、水位传感器、雾感传感器、红外高清网络球等

3.含安装 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 火灾报警系统控制主机 | 1. 名称:消防报警主机

2.含安装 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 配电柜基础 | 1. 名称:变压器基础
2. 材质:槽钢
3. 规格:16#

4.含安装 | m | 6 |  |  |
| 16 | 配电柜基础 | 1. 名称:高压柜基础
2. 材质:槽钢
3. 规格:8#

4.含安装 | m | 18 |  |  |
| 17 | 配电柜基础 | 1. 名称:高低压柜基础
2. 材质:槽钢
3. 规格:10#

4.含安装 | m | 40 |  |  |
| 18 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线(明装)
2. 材质:热镀锌扁钢
3. 规格:-50\*5
4. 安装部位:变电室内

5.含安装 | m | 200 |  |  |
| 19 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:临时接地端子

2.含安装 | 处 | 16 |  |  |
| 20 | 安全工具 | 1. 安全工具(成套)
2. 备注:操作工具柜、绝缘隔板、接地线、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器

3.含安装 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 专用消防器材 | 1. 名称:灭火器
2. 规格:七氟丙烷灭火器推车型

3.含安装 | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 挡鼠墙 | 1. 名称:挡鼠墙
2. 配电室门口设置挡鼠墙

3.材质:不锈钢4含安装 | 块 | 2 |  |  |
| 23 | 绝缘胶垫 | 1. 名称:绝缘胶垫
2. 配电柜前后应敷设绝缘胶垫
3. 规格:10mm
4. 含安装
 | m2 | 32 |  |  |
| 24 | 现场调试费 | 1. 名称：现场调试费

2.本项目所有内容 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计（含运费、税金、现场安装费、现场调试费） |  |

**第四章 评审办法**

**1. 电子化磋商响应文件的评审、比较和否决**

**1.1**磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，仅对在实质上响应竞争性磋商文件要求的电子化磋商响应文件进行评估和比较。

**1.2**根据相关法律法规及有关招磋商响应文件规定，结合本项目具体情况，制定本次磋商评审办法。并按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行磋商。采用综合评分法进行评比。

**1.3** 在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求磋商响应供应商就电子化磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料；凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组成员意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

**1.4**磋商时，磋商报价是磋商的重要依据，但不是唯一依据，采购人不承诺将合同授予报价最低或最高的磋商响应供应商。

**1.5**磋商小组依据本须知规定的评审标准和方法，对电子化磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面磋商报告，并推荐合格的成交候选供应商。

**1.6**在磋商过程中，竞争性磋商响应文件中核心产品为同一品牌的且通过资格审查、符合性审查的不同磋商响应供应商参加本项目磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，首先以报价最低的磋商响应供应商获得成交供应商推荐资格；若报价相同的，以售后服务得分最高的磋商响应供应商获得成交供应商推荐资格。

**1.7**在磋商过程中，采购人采购的产品属于“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。对于同时列入环保清单和节能清单的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

**2．评分标准**(采用综合评分法)

磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合本项目具体情况，按下列标准打分：第一部分：磋商报价评审；第二部分：技术部分评审；第三部分：商务部分评审。

磋商响应供应商最终得分=磋商报价得分+技术标评审得分+商务标评审得分。

**3. 评审程序**

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求，对磋商响应供应商进行初步审查，有一项不符合的，视为未通过初步审查，不得进入下一磋商过程。

评标办法前附表

|  |
| --- |
| **初步审查** |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 资格审查标准 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商提供承诺书 |
| 本项目专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。 | 本项目专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。供应商提供中小企业声明函。 |
| 营业执照 | 供应商具有合格有效的营业执照；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟） |
| 无行贿记录及无商业贿赂和不正当竞争行为 | 供应商出具无行贿记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人）及企业自行承诺无商业贿赂和不正当竞争行为 |
| 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，查询时间自公告发布之日起) |
| 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，供应商提供承诺书 |
| 资格后审 | 本次磋商实行资格后审 |
| 2.1.2 | 符 合 性 审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 磋商函签字盖章 | 响应文件按竞争性磋商文件要求签署、签章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不超最高限价 |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 供货期 | 符合第二章“供应商须知前附表”规定 |
| 质量要求 | 符合国家及行业相关规范和标准 |
| 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60日历天 |
| 磋商报价 | 供应商磋商报价不得高于采购人公布的数额，否则其投标将被否决。 |
| 其他 | 磋商文件规定的其他内容 |

**4、详细评审**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分****因素** | **评分****内容** | **评分标准** | **分值** |
| 磋商报价（30分） | 磋商报价 | 1、超出采购人最高限价的投标报价为无效报价、按废标处理。2、所有为未进入详细评审的投标为无效投标，其报价不作为评分依据。3、价格分统一采用低价优先法计算，既满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：供应商报价得分=（评标基准价/供应商投标报价）×304.参与计算的投标报价要考虑小微型企业产品的价格扣除因素。5.最终得分计算保留小数点后两位。6.投标人报价不得低于成本价：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 技术标（35分） | 技术指标响应情况 | 供应商所投货物的技术参数、性能指标能够全部满足招标文件要求得30分，优于招标文件要求的，由评标委员会根据偏离内容对所投产品整体性能提升情况进行横向，在0-5分之间酌情加分。 | 35分 |
| 商务标（35分） | 类似业绩 | 投标人自 2021年 1 月 1 日至投标截止日期，每提供 1 个类似业绩计 2分，最多计10分，未提供不计分。须提供中标通知书和业绩的合同扫描件，否则，不计分。 | 10分 |
| 安装培训方案 | 根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对安装培训制定合理、可行的计划方案，设备安装调试及培训方案特别详实可行，安装培训部署方案详尽、合理，得10分；根据采购人实际需求，针对项目实际情况，对安装培训制定合理、可行的计划方案，设备安装调试及培训方案比较详实可行，安装培训部署方案基本合理，得5分；完全不满足不得分。 | 10分 |
| 售后服务方案 | 投标人根据本项目特点提供售后服务方案，方案内容及措施 (至少应包含但不限于：售后人员配备名单及售后人员相关证书、售后响应时间、售后流程、售后培训计划、售后服务承诺、故障解决流程等) 进行分档计分：第一档：方案思路清晰、合理、措施完善、科学、针对性强的计 7分；第二档：方案思路较清晰、较合理、措施较完善、较科学、针对性较强的计 3 分；第三档：方案思路欠清晰、欠合理、措施欠完善、欠科学、针对性一般的计 1 分；未提供的不计分。 | 7分 |
| 质量保证措施 | 供货进度安排及项目实施保证措施：根据投标人或生产厂家针对本项目的所有产品分别提供供货进度安排及保证措施：①供货安装进度计划；②人员安排；③产品验收方案；④应急情况处理保障等。方案内容完整、合理且符合项目实际情况的得8分，有1 项内容缺失扣2分；有1项内容不合理、不完整、不符合项目实际情况的扣1分。 | 8分 |

**5.计分办法**

 5.1计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后2位，磋商响应供应商的最终得分为所有磋商小组打分的算术平均值，最终结果取至小数点后2位。磋商小组将按磋商响应供应商得分高低排序向采购人推荐成交候选供应商，并标明顺序。

 **6.定标**

6.1根据磋商小组计分结果, 按照评审由高到低的顺序推荐成交候选供应商，并向采购人提供书面评审报告。

**第五章****合同主要条款及格式**

**（此格式仅供参考，以双方最终签订合同为准）**

甲方：

乙方:

依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，现依照相关法律法规及竞争性磋商文件内容，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　1.货物的名称、产地、品牌规格、数量、配置及单价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 金额 |
|  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

以上金额包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、设备价款、备品备件费、检验费、包装费、装卸费、税金（含关税、增值税）、施工费、检测验收费、培训费等各项与此项目有关的一切费用。

第二条　产品的交货单位、交货时间、包装与运输、到货地点。

1．产品的交货地点：。

2．交货时间：乙方于年月日前完成交货、安装、调试合格并交付甲方使用。

3．质量保证期：整套设备免费质保年。质保期计算：自设备验收合格第三日计算；保修期内所有故障及维修费用由乙方承担（人为因素除外）。

一个月内出现质量问题可换新货，质保期内出现故障三次且影响正常使用的,应免费为甲方更换同款新设备，质保期相应顺延。

4. 包装与运输

4.1 除合同另有规定外，乙方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，须确保货物完好无损抵达指定现场，由于乙方包装不良及在运输过程中所造成的任何损失，由乙方负责。

4.2 每一包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

4.3 乙方可选择合适的运输方式，并负责设备的发运、保险、装卸以及货到后未验收前的保管工作。

4.4 交货要求：国产设备生产日期不超过3个月；进口设备生产日期不超过6个月。

第三条　货款结算

双方协商。

第四条 培训、维修及服务

1、质保期内：接到甲方电话报故障后，维修响应时间为30分钟内，通过电话不能解决问题的，维修人员到达现场为24小时。

2、外出培训：现场培训：免费为使用科室及维修人员进行培训，直至熟练操作所有设备及常见故障问题能维修。

第五条 违约责任

 １.乙方不能交货的，应向甲方偿付合同总价款5％的违约金；

2．乙方不能按时交货的，每逾期一天，向甲方偿付合同总价款的5‰的违约金；不能按照合同约定时间服务的，每延误一小时赔偿甲方违约金1000元整。

3．如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务的，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下其他补救办法；不能按承诺内容履行的，甲方有权将其列入黑名单，医院任何经济活动不得参加。

4．乙方应保证甲方和使用单位在使用该器械或其任何一部分时不存在任何权利上的瑕疵，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等起诉。

5.甲方中途无理由退货，应向乙方赔付退货部分货款5％的违约金；

6.甲方逾期付款的，应按中国人民银行同业拆借市场利率的规定向乙方赔付逾期付款的违约金。

第六条　瑕疵问题

如经国家检验机构确认乙方所供货物存在瑕疵或不符合本合同的约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救:

1.乙方同意甲方退货，并将全额货款于7个日历日内退还甲方，并承担因退货而发生的一切直接损失和费用。

2.按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

3.调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

第七条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因（如水灾、旱灾、暴风雪、地震战争、罢工、政府禁令等。）不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第八条 乙方投标文件为本合同附加条款，与本合同具有同等法律效力。

第九条 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向甲方人民法院起诉。

第十条 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

 第十一条 本合同一式份，甲方执份，乙方执份。自双方签字盖章之日起生效。

 甲 方： 乙 方：

 地 址： 地 址：

 电 话： 电 话：

 开户行： 开户行：

 帐 号： 帐 号：

委托人签字： 委托人签字：

签订时间： 年 月 日

**第六章 响应文件格式**

**项目名称**

**竞争性磋商响应文件**

**项目编号：**

**磋商响应供应商名称：（单位电子签章）**

**法定代表人：（法人电子签章）**

**日 期：**

目 录

**（格式自拟）**

一**、磋商函及磋商函附录**

**(一）磋商函**

致（采购人）：

根据已收到贵方的 （项目名称） （项目编号）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同条款、技术参数及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）：元（小写：元）的磋商报价，供货及安装期： ，承包上述项目的采购及安装、调试、验收、质保期服务，与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

1、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，已充分理解并掌握了本磋商项目的全部有关情况，认为竞争性磋商文件符合法律、法规的要求，充分体现了公开、公平、公正和诚实信用原则，我方对竞争性磋商文件没有任何异议。同意接受竞争性磋商文件的全部内容和条件。

2、如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的磋商响应文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

3、我方愿在成交后按照竞争性磋商文件规定的时间和金额向采购人交纳履约保证金。

4、我方同意自本项目竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内有效，并承诺在磋商有效期内不修改、撤回磋商响应文件。

5、我方完全理解贵方不一定接受磋商报价最低的供应商为成交供应商的行为。

6、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

磋商响应供应商(单位电子签章)：

法定代表人 (法人电子签章)：

日期： 年 月 日

**（二）磋商函附录**

**首次报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商响应供应商 |  |
| 磋商报价 | 人民币（大写）：（小写）： |
| 质量要求 |  |
| 供货及安装期 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 联系人姓名及电话 |  |
| 备 注 |  |

响应供应商(单位电子签章)：

法定代表人 (法人电子签章)：

日期： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（磋商响应供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

磋商响应供应商(单位电子签章)：

日期： 年 月 日

**（后附法定代表人身份证正反面扫描件）**

三、**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事 宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证原件扫描件

供 应 商： （单位电子签章）

法定代表人： （法人电子签章） 委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**注：因响应文件中授权委托书授权代理人无法手写签字，可以以印刷体代替（印刷体为** **电脑打出的字体）。委托代理人签字为手写签字的，以扫描件的形式上传。**

**四、磋商承诺函**

（自行承诺）

承诺内容应包含：

1、本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现带给虚 假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由供 应商负责；

2、在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取 消我方投标资格并承担相应的法律职责；

3、供应商一旦中标，将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、投标 方案等资料组织实施；并按规定及时与采购单位签订合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损 失，中标人应当对采购人予以赔偿；

5、供应商投标承诺函应明确承诺事项及违背承诺的责任；

6、其他承诺事项。

响应供应商(单位电子签章)：

法定代表人 (法人电子签章)：

日期： 年 月 日

**五、资格审查资料**

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

供应商具有合格有效的营业执照；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行作出承诺，格式自拟）；

供应商出具无行贿记录在中国裁判文书网自行查询或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人）及企业自行承诺无商业贿赂和不正当竞争行为；

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，查询时间自公告发布之日起)。

本项目不接受联合体投标，供应商提供承诺书；

本次磋商实行资格后审。

**注：以上为磋商响应供应商资格审查必备资料，需按竞争性磋商文件要求提供。**

**六、中小企业声明函**

**（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）**

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

（标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**七、残疾人福利性单位声明函**

**（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：

日 期：

**八、监狱企业证明文件**

**（属于监狱企业的提供，不属于的无需提供此项内容）**

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在磋商响应文件中附扫描件。

企业名称（单位电子签章）：

日 期：

**九、售后服务承诺**

**（根据项目需要设定。格式自拟，落款处需供应商单位电子签章或法定代表人电子签章）**

**十、磋商报价表**

**附件1：**

**磋商报价明细表**（格式自拟）

磋商响应供应商名称：

项目编号：

货币单位：元

注：1.所有价格以人民币表示。2.若总价与单价不符，以单价为准。

 磋商响应供应商(单位电子签章)：

法定代表人 (法人电子签章)：

 日 期： 年 月 日

**附件2：**

**技术参数偏离表（格式）**

磋商响应供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 磋商技术参数要求 | 磋商响应品牌和型号 | 磋商响应产品技术参数 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（注：磋商响应供应商应根据磋商响应设备的技术参数对照磋商文件要求对比偏离情况）

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

 磋商响应供应商(单位电子签章)：

法定代表人 (法人电子签章)：

 日 期： 年 月 日

**附件3：**

**商务响应表（格式）**

磋商响应供应商名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| 质量要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

 磋商响应供应商(单位电子签章)：

法定代表人 (法人电子签章)：

 日 期： 年 月 日

**十一、磋商响应供应商可提交的其他资料**