## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴集乡谭寨行政村返乡创业中心-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县巴集乡谭寨行政村返乡创业中心项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
配电箱
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.安装部位:室内 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL2 2.安装部位:室内 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE1 2.安装部位:室内 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 台 | 1
4 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 系统 | 1
管道线缆
5 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:铜芯4mm2内 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 355.18
6 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:铜芯6mm2内 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 268.32
7 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZN-RVS-2X2.5 3.安装部位：室内 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 160.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴集乡谭寨行政村返乡创业中心-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县巴集乡谭寨行政村返乡创业中心项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-4*25+1*16 3.电压(kV):1KV以下 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 25
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV-3*16+1*10 3.电压(kV):1KV以下 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 7.21
10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:KBG20 3.配置形式:明敷 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 124.6
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:KBG25 3.配置形式:明敷 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 2.04
12 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 78.17
13 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 159.07
14 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明敷 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 4.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴集乡谭寨行政村返乡创业中心-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县巴集乡谭寨行政村返乡创业中心项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC70 3.配置形式:埋地敷设 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 25
灯具设备
16 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号：应急时间≥30min 1X3W 3.安装方式：距门上0.20M 层高大于3.50M,底边距地3.20M 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 套 | 4
17 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号：应急时间≥30min SB3-3W 3.安装方式：底边距地0.60M 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 套 | 12
18 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.型号：应急时间≥30min SB3-3W 3.安装方式：底边距地0.60M 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 套 | 4
19 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防爆灯(节能型) 2.型号：1*60W 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 套 | 20
20 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号：应急时间≥30min 3.安装方式：底边距地2.40M 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴集乡谭寨行政村返乡创业中心-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县巴集乡谭寨行政村返乡创业中心项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:钢制 3.安装形式:暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 个 | 34
22 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质规格:塑料 3.安装形式:暗装 4.安装部位:室内 5.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 个 | 31
23 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.3m 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 套 | 4
防雷接地
24 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:定型产品 3.安装形式:底距地0.5m 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 台 | 2
25 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:Φ10热镀锌圆钢屋脊或女儿墙上明敷 5.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 98.19
26 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.安装形式:利用基础内筏板钢筋连接形成的基础接地网 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 16.88
27 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.-40*4 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：巴集乡谭寨行政村返乡创业中心-电气工程 |  |  |  | 标段：郸城县巴集乡谭寨行政村返乡创业中心项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | m | 62.34
29 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试钢板 2.型号:定型产品 3.安装形式:底距地0.5m 4.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 台 | 6
30 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网、接地极 3.其它:未尽事宜详见设计及规范 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计